## Hoja1
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA
OBRA CIVIL
PRETRATAMIENTO
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 44195.68
PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm | m | 210.94
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 953.14
PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado | m2 | 360.89
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 734.16
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 16131.6
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 1613.16
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 74.35
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 1212.67
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 1613.16
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 112.9
PTAR030 | Hormigón premezclado en rellenos en PTAR de fc`=140 Kg/cm² | m3 | 312.39
PTAR032 | Baranda de aluminio | m | 211.84
PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente | m | 18.46
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 1212.67
PTAR272 | Tubería pead 40mm, SDR 17, PN 10 Bar | ml | 170
PTAR273 | Tubería pead 63mm, SDR 17, PN 10 Bar | ml | 140
PTAR274 | Tubería pead 90mm, SDR 17, PN 10 Bar | ml | 40
PTAR275 | Reductor pead 90mm a 63mm, 10 Bar | u | 2
PTAR276 | Cruz pead 90mm, 10 Bar | u | 1
PTAR277 | Codo pead 90mm x 90°, 10 Bar | u | 1
PTAR278 | Tee pead 63mm, 10 Bar | u | 2
PTAR279 | Codo pead 63mm x 45°, 10 Bar | u | 2
PTAR280 | Codo pead 40mm x 90°, 10 Bar | u | 11
PTAR281 | Tee pead 40mm, 10 Bar | u | 1
PTAR282 | Reductor pead 63mm a 40mm, 10 Bar | u | 5
DECANTACIÓN PRIMARIA
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 83859.45
PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm | m | 77.6
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 1170.29
PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado | m2 | 1271.58
PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado | m2 | 1961.76
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 5460.08
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 91749.3
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 9174.93
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 174.21
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 230.81
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 9174.93
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 301.97
PTAR029 | Encofrado recto en losas | m2 | 30.88
PTAR032 | Baranda de aluminio | m | 178.97
PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares | m2 | 121.78
PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente | m | 19.86
PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protección de esmalte | kg | 1196.94
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 230.81
PTAR071 | Escalera metálica vertical | m | 4.45
FILTROS PERCOLADORES
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 142142.96
PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm | m | 30
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 1491.64
PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado | m2 | 382.58
PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado | m2 | 2588.38
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 3877.92
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 59873.1
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 5987.31
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 164.43
PTAR022 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 800 mm | m | 90
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 9507.96
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 5987.31
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 230.38
PTAR027 | Placa falso fondo | m2 | 1413
PTAR032 | Baranda de aluminio | m | 82.4
PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente | m | 20.14
PTAR058 | Codo 90º Ø800 mm | u | 4
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 9507.96
PTAR078 | Codo 45º Ø800 mm | u | 2
PTAR081 | Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" | m2 | 14.17
DECANTACIÓN SECUNDARIA
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 78145.55
PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm | m | 119.81
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 1916.27
PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado | m2 | 907.78
PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado | m2 | 1961.76
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 5769
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 146091.9
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 14609.19
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 165.25
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 3600
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 14609.19
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 270.55
PTAR032 | Baranda de aluminio | m | 144.97
PTAR033 | Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) | m2 | 84.41
PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares | m2 | 91.84
PTAR037 | Enlucido paleteado fino vertical, inc filos | m2 | 190.93
PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente | m | 3.07
PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada | m2 | 37.8
PTAR045 | Carpintería met. para acristalar: puertas y ventanas | m2 | 5.06
PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protección de esmalte | kg | 1196.94
PTAR054 | Albardilla de piedra artificial | m | 25.6
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 3600
PTAR071 | Escalera metálica vertical | m | 8.2
PTAR072 | Vierteaguas de piedra artificial | m | 2.1
PTAR073 | Dintel de hormigón simple f´c=180Kg/cm2 (10x15cm, incluye acero de refuerzo) | m | 7.2
PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado | m2 | 5.06
PTAR081 | Rejilla de acero galvanizado en caliente tipo "TRAMEX" | m2 | 52.35
PTAR092 | Carpinteria metálica rejillas ventilación | m2 | 0.59
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 44538.36
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 618.78
PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado | m2 | 1432.98
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 1251.27
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 19950.3
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 1995.03
PTAR017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3 | 403.98
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 71.31
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 156.16
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 1995.03
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 144
PTAR029 | Encofrado recto en losas | m2 | 243.6
PTAR033 | Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) | m2 | 216.43
PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares | m2 | 169.6
PTAR037 | Enlucido paleteado fino vertical, inc filos | m2 | 432.86
PTAR041 | Escalera metálica de acero galvanizado en caliente | m | 23.7
PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada | m2 | 156.16
PTAR045 | Carpintería met. para acristalar: puertas y ventanas | m2 | 12.26
PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protección de esmalte | kg | 4129.99
PTAR054 | Albardilla de piedra artificial | m | 63.2
PTAR060 | Carpintería metálica puertas basculantes, correderas ó plegables | m2 | 12
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 156.16
PTAR072 | Vierteaguas de piedra artificial | m | 8.4
PTAR073 | Dintel de hormigón simple f´c=180Kg/cm2 (10x15cm, incluye acero de refuerzo) | m | 23.4
PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado | m2 | 12.26
PTAR092 | Carpinteria metálica rejillas ventilación | m2 | 3.5
DESINFECCIÓN
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 25799.92
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 1082.6
PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado | m2 | 1380.19
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 677.82
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 23459.7
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 2345.97
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 39.34
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 720.7
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 2345.97
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 90.5
PTAR029 | Encofrado recto en losas | m2 | 36.4
PTAR032 | Baranda de aluminio | m | 53.2
PTAR033 | Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) | m2 | 180.62
PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares | m2 | 233.32
PTAR037 | Enlucido paleteado fino vertical, inc filos | m2 | 361.24
PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada | m2 | 126.9
PTAR045 | Carpintería met. para acristalar: puertas y ventanas | m2 | 22.22
PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protección de esmalte | kg | 25799.92
PTAR054 | Albardilla de piedra artificial | m | 63.25
PTAR060 | Carpintería metálica puertas basculantes, correderas ó plegables | m2 | 33.39
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 720.7
PTAR067 | Empaste exterior | m2 | 361.24
PTAR069 | Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura ll-ss | u | 3
PTAR073 | Dintel de hormigón simple f´c=180Kg/cm2 (10x15cm, incluye acero de refuerzo) | m | 53.4
PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado | m2 | 22.22
PTAR092 | Carpinteria metálica rejillas ventilación | m2 | 14.22
SALA DE CONTROL Y OBRAS VARIAS
PTAR001 | Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2 | kg | 268107.26
PTAR003 | Excavación a máquina con presencia de agua | m3 | 16056.33
PTAR004 | Hormigón premezclado f`c=300Kg/cm2 + impermeabilizante | m3 | 296.16
PTAR006 | Excavación sin clasificar a máquina para conformar plataforma, inc tendido de material | m3 | 83831.71
PTAR007 | Encofrado recto en muros de estructura y alzado | m2 | 7314.58
PTAR008 | Encofrado curvo en muros y losas de estructura y alzado | m2 | 776.16
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 20064.65
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 318185
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 31818.5
PTAR012 | Entibado con tablero metálico | m2 | 7017.78
PTAR013 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=10.00 cm | m2 | 4324
PTAR014 | Base clase 2 | m3 | 1081
PTAR015 | Sub base clase 3 | m3 | 1729.6
PTAR016 | Asfalto MC-250 para imprimación (1.5 lit/m2) | lit | 6486
PTAR017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3 | 12783.38
PTAR018 | Excavación con excavadora en zanjas con presencia de agua | m3 | 3883.73
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 178.26
PTAR020 | Acero en perfiles laminados y chapas | Kg | 14474.85
PTAR021 | Excavación con excavadora en zanjas | m3 | 1684.28
PTAR023 | Desbroce y limpieza | m2 | 24571.7
PTAR024 | Excavación a máquina H<=4.50 m | m3 | 126.82
PTAR025 | Junta de PVC de 22 cm | ml | 1623.2
PTAR026 | Encofrado recto en solera y cimentaciones | m2 | 1593.75
PTAR029 | Encofrado recto en losas | m2 | 224.4
PTAR031 | Cerramiento perimetral | m | 872
PTAR033 | Mampostería de ladrillo mambrón, mortero 1:6 (8x13x26 cm) | m2 | 461.76
PTAR034 | Tubería para saneamiento de PVC de 400 mm. | m | 482
PTAR035 | Encofrado recto de vigas y pilares | m2 | 474.7
PTAR036 | Encofrado curvo soleras | m2 | 628.41
PTAR037 | Enlucido paleteado fino vertical, inc filos | m2 | 923.52
PTAR038 | Caja de revisión 0.80x0.80x1.00m, inc tapa de hormigón armado y cerco metálico | u | 67
PTAR039 | Cama de arena para tubería h=10cm | m3 | 531.86
PTAR040 | Mampostería de bloque e = 20 cm. Mortero 1:3, e = 3.0 cm. | m2 | 445.44
PTAR042 | Cubierta de panel sandwich de chapa prelacada | m2 | 238.14
PTAR043 | Seto pantalla árbol tipo | m | 683
PTAR044 | Codo 45º Ø1.400 mm | u | 9
PTAR045 | Carpintería met. para acristalar: puertas y ventanas | m2 | 40.24
PTAR047 | Pintura plástica impermeabilizante paramentos interiores | m2 | 1238.72
PTAR048 | Bordillo pesado prefabricado L=100cm, h=28cm, bi=17cm, bs=14cm, de acuerdo a detalle | u | 912
PTAR049 | Zona verde a base de tierra vegetal de 30 cm | m2 | 1000
PTAR050 | Sumidero de calzada incluye rejilla de hierro fundido más cámara de recolección | u | 40
PTAR051 | Perfil estructural fy=4200kg/cm2, inc protección de esmalte | kg | 6640.71
PTAR052 | Formación de cuneta de hormigón fc`=140 Kg/cm² TIPO 2 | m | 296
PTAR053 | Encauzamiento de río a máquina | m3 | 5100
PTAR054 | Albardilla de piedra artificial | m | 62.4
PTAR055 | Cimentación de báculo y arqueta. | u | 33
PTAR056 | Excavación a mano sin clasificar | m3 | 1966.75
PTAR057 | Tabicón de ladrillo hueco doble | m2 | 500.44
PTAR058 | Codo 90º Ø800 mm | u | 2
PTAR059 | Hormigón Simple f´c=280kg/cm2, premezclado | m3 | 57.31
PTAR060 | Carpintería metálica puertas basculantes, correderas ó plegables | m2 | 8.1
PTAR061 | Tubería de PVC 110 para canalizaciones eléctricas | m | 445
PTAR062 | Tubería para saneamiento de PVC de 315 mm. | m | 263
PTAR063 | Tubería para saneamiento de PVC de 250 mm. | m | 459
PTAR064 | Tubería de PVC 200 para canalizaciones eléctricas | m | 380
PTAR065 | Formación de cuneta de hormigón fc`=140 Kg/cm² TIPO 1 | m | 245
PTAR066 | Replanteo y nivelación de estructuras con equipo topográfico | m2 | 224.4
PTAR067 | Empaste exterior | m2 | 411.4
PTAR068 | Piso industrial antideslizante | m2 | 55.69
PTAR069 | Puerta de madera laurel panelada y lacada 0.90-1.00x2.10m, incluye tapamarcos y cerradura ll-ss | u | 17
PTAR070 | Cielo raso de Gypsum antihumedad, incluye estucado | m2 | 216
PTAR072 | Vierteaguas de piedra artificial | m | 34.8
PTAR073 | Dintel de hormigón simple f´c=180Kg/cm2 (10x15cm, incluye acero de refuerzo) | m | 71.4
PTAR074 | Puerta metálica para paso de vehículos de 5,00 m | u | 1
PTAR075 | Baldosa de granito antideslizante alto trafico para exteriores 0.30x0.30m | m2 | 213.23
PTAR076 | Recubrimiento de paredes con baldosa de gres 30x30cm | m2 | 131.61
PTAR077 | Árboles varias especies de 3,00 de altura | u | 26
PTAR079 | Calentador-acumulador eléctrico | u | 1
PTAR080 | Vidrio claro 6mm, colocado | m2 | 40.24
PTAR082 | Puerta metálica para paso peatonal de 1,00 m | u | 1
PTAR083 | Instalación de red agua | u | 1
PTAR084 | Arqueta de 40 x 40 cm hasta 1 m. | u | 8
PTAR085 | Colocación de baldosas de gres antiacido | m2 | 154.23
PTAR086 | Tendido de tubería de desague PVC D=160mm | m | 63
PTAR087 | Lavabo mural de porcelana | u | 4
PTAR088 | Bajante en PVC | m | 54
PTAR089 | Rasanteo de zanja | ml | 95
PTAR090 | Inodoro de tanque bajo | u | 4
PTAR091 | Puerta metálica 1.00x2.10m, inc cerradura de caja, acuerdo a detalle | u | 3
PTAR093 | Piso gres 30x30cm | m2 | 27.31
PTAR094 | Fregadero de acero inoxidable de doble seno | u | 1
PTAR095 | Urinario losa blanca, inc acc de instalación y grifería | u | 2
PTAR096 | Instalación de desagüe | u | 1
PTAR097 | Accesorios de aseo | u | 1
COLECTOR MARGINAL
PTAR002 | Suministro e instalación de tubería PRFV diámetro 1400 mm | m | 1436.65
PTAR005 | Replanteo y nivelación de la red | Km | 1.47
PTAR009 | Relleno compactado con compactador mecánico y material de mejoramiento | m3 | 6167.5
PTAR010 | Transporte de material | m3*km | 94824.3
PTAR011 | Cargada de material con maquinaria | m3 | 9482.43
PTAR012 | Entibado con tablero metálico | m2 | 4716.26
PTAR017 | Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) | m3 | 2055.83
PTAR018 | Excavación con excavadora en zanjas con presencia de agua | m3 | 3314.93
PTAR019 | Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 | m3 | 14.34
PTAR021 | Excavación con excavadora en zanjas | m3 | 9944.78
PTAR028 | Pozo de revisión de H.A. 2.51 < H < 5.00 m encof.+ tapa de Hierro dúctil tubería > 400 mm, Tipo IIE | u | 32
PTAR039 | Cama de arena para tubería h=10cm | m3 | 316.06
PTAR046 | Pozo de revisión de H.S. 0.80 < H < 2.50 m encof.+ tapa de Hierro dúctil tubería <= 400 mm, Tipo I | u | 42
PTAR056 | Excavación a mano sin clasificar | m3 | 368.57
PTAR089 | Rasanteo de zanja | ml | 1436.65
OBRA MECÁNICA
PRETRATAMIENTO
PTAR103 | Tamiz finos:canal de 1,1 m. y 5 mm. de paso. | u | 3
PTAR105 | Puente desarenador de 4,0 x 18 m galv. | u | 3
PTAR109 | Reja aut. Anch.: 1,1 m. Paso: 20 mm. | u | 3
PTAR110 | Comp.canal motor. Dim: 1,1 x 1,5 m. AISI-316. | u | 8
PTAR112 | Tornillo res. Diam.: 250 mm.Long.: 11.60 m.AISI-316 | u | 2
PTAR113 | Bomba arenas.Caudal: 55 m³/h. Alt: 2,5 m.c.a. | u | 3
PTAR115 | Turbina de aireación: 1,5 kW | u | 9
PTAR117 | Acero en soportes | kg | 590
PTAR122 | Clasificador arenas tornillo sin-fin:120 - 240 m³/h | u | 1
PTAR125 | Medidor electromagnético 1400 mm | u | 1
PTAR129 | Comp.canal motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. | u | 3
PTAR133 | Bomba sumergible. Caudal: 170 m³/h. Alt.: 10,0 m.c.a. | u | 3
PTAR134 | Polipasto eléctrico para cuchara. Capacidad: 1.25 kg | u | 1
PTAR135 | Cuchara bivalva capacidad de 250 l. | u | 1
PTAR138 | Válvula de compuerta manual DN-150 | u | 3
PTAR139 | Comp.mural motor. Dim: 1,5 x 1, m. AISI-316. | u | 1
PTAR140 | Contenedor abierto de 5 m³. | u | 5
PTAR141 | Medidor de SST | u | 1
PTAR142 | Conjunto vaciados desarenado | u | 1
PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150. | u | 3
PTAR147 | Conjunto entrada clasificador | u | 1
PTAR148 | Defl. grasas. Anch.:1,4 m. Esp.: 6 mm. PRFV. | m | 54
PTAR150 | Carril tipo ferroviario | m | 150
PTAR152 | Conjunto vaciados desbaste | u | 1
PTAR153 | Válvula de compuerta manual DN-100 | u | 4
PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100. | u | 4
PTAR159 | Reja man. Anch.: 1,1 m. Paso: 10 mm. AISI-304 | u | 1
PTAR162 | Reja man. Alt.: 1,5 m. Paso: 100 mm. | u | 1
PTAR163 | Manómetro de esfera tipo muelle tubular | u | 3
PTAR166 | Soporte cuchara | u | 1
PTAR167 | Conjunto sobrenadante clasificador | u | 1
PTAR168 | Conjunto sobrenadante separador de grasas | u | 1
PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones | u | 1
PTAR170 | Conjunto entrada separador grasas | u | 1
PTAR171 | Vertedero AISI-316: 250 mm. x 4 mm. | m | 12
PTAR172 | Conjunto red de vaciados pretratamiento | u | 1
PTAR174 | Conjunto impulsión vaciados pretratamiento | u | 1
PTAR175 | Conjunto vaciados clasificador | u | 1
PTAR176 | Conjunto vaciados separador de grasas | u | 1
PTAR177 | Controlador de nivel tipo flotador | u | 7
PTAR178 | Carril de rodadura tipo IPN-220 en acero A410b. | m | 11
PTAR180 | Medidor de conductividad | u | 1
PTAR181 | Medidor de pH | u | 1
PTAR183 | Deflector AISI 316: 500 mm. x 2 mm. | m | 2.95
PTAR184 | Sonda de temperatura. | u | 1
PTAR185 | Tubo de neopreno bombas arenas DN-80. | m | 9
PTAR187 | Válvula de compuerta manual DN-50. | u | 2
DECANTACIÓN PRIMARIA
PTAR102 | Decantador 1º circular de rasquetas 30 m. | u | 2
PTAR117 | Acero en soportes | kg | 590
PTAR119 | Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. | u | 2
PTAR123 | Conjunto alimentación decantadores primarios | u | 1
PTAR128 | Bomba tornillo helic. Q: 20 m3/h. H= 15 m.c.a. | u | 4
PTAR136 | Conjunto bombeo fangos primarios y vaciados | u | 1
PTAR138 | Válvula de compuerta manual DN-150 | u | 4
PTAR143 | Conjunto purga fangos primarios | u | 1
PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150. | u | 4
PTAR146 | Conjunto salida flotantes primarios | u | 1
PTAR149 | Bomba sumerg.Caudal: 10 m³/h. Alt.: 10,0 m.c.a. | u | 2
PTAR153 | Válvula de compuerta manual DN-100 | u | 8
PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100. | u | 8
PTAR156 | Carril de rodadura tipo IPN-200 | m | 10
PTAR160 | Diferencial manual de 1000 kg. | u | 1
PTAR161 | Medidor electromagnetico 150 mm. | u | 1
PTAR163 | Manómetro de esfera tipo muelle tubular | u | 6
PTAR165 | Conjunto bombeo flotantes primarios | u | 1
PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones | u | 1
PTAR177 | Controlador de nivel tipo flotador | u | 1
PTAR179 | Válvula de compuerta manual DN-80 | u | 2
PTAR182 | Carrete de desmontaje DN-80. | u | 2
PTAR186 | Válvula de retención a bola. DN-80. | u | 2
PTAR300 | Válvula de retención a bola. DN-100. | u | 4
FILTROS PERCOLADORES
PTAR098 | Relleno para lecho bacteriano | m3 | 6221
PTAR100 | Distribuidor rotativo de lecho bacteriano | u | 2
PTAR126 | Compuerta vertedero | u | 2
DECANTACIÓN SECUNDARIA
PTAR104 | Decantador 2º circular de rasquetas 30 m. | u | 2
PTAR116 | Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a. | u | 4
PTAR117 | Acero en soportes | kg | 590
PTAR119 | Comp.mural motor. Dim: 0,8 x 0,8 m. AISI-316. | u | 2
PTAR124 | Conjunto alimentación decantadores secundarios | u | 1
PTAR130 | Conj. bombeo fangos secundarios y vaciados | u | 1
PTAR138 | Válvula de compuerta manual DN-150 | u | 4
PTAR144 | Conjunto purga fangos secundarios | u | 1
PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150. | u | 4
PTAR153 | Válvula de compuerta manual DN-100 | u | 8
PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100. | u | 8
PTAR156 | Carril de rodadura tipo IPN-200 | m | 10
PTAR160 | Diferencial manual de 1000 kg. | u | 1
PTAR161 | Medidor electromagnetico 150 mm. | u | 1
PTAR163 | Manómetro de esfera tipo muelle tubular | u | 4
PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones | u | 1
PTAR300 | Válvula de retención a bola. DN-100. | u | 4
ESPESADO Y DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
PTAR099 | Centrífuga 25 m³/h | u | 2
PTAR101 | Tolva almacen de fango. Capacidad: 100 m3 | u | 2
PTAR106 | Cubierta PRFV. | m2 | 461.58
PTAR107 | Espesador de 14 m. | u | 3
PTAR108 | Silo cilindrico almacen. cal. Capacidad: 42 m³. | u | 1
PTAR111 | Mezclador de fangos | u | 1
PTAR116 | Bomba tornillo helic. Q: 25 m3/h. H= 10 m.c.a. | u | 4
PTAR117 | Acero en soportes | kg | 590
PTAR118 | Tornillo res. Diam.: 350 mm.Long.: 6 m.AISI-316 | u | 1
PTAR120 | Rompebóvedas-dosificador para hidróxido cálcico. | u | 1
PTAR121 | Bomba tor. helicoidal. Caudal: 1,0 - 3,5 m3/h P: 12 bar | u | 2
PTAR127 | Equipo compacto poli. 1000 l. | u | 2
PTAR137 | Conj. bombeo fangos deshidratados | u | 1
PTAR138 | Válvula de compuerta manual DN-150 | u | 12
PTAR145 | Carrete de desmontaje DN-150. | u | 12
PTAR151 | Bomba tor. helicoidal. Caudal: 300 - 2500 l/h. | u | 3
PTAR153 | Válvula de compuerta manual DN-100 | u | 9
PTAR154 | Carrete de desmontaje DN-100. | u | 9
PTAR155 | Conj. bombeo de poli a deshidratación | u | 1
PTAR156 | Carril de rodadura tipo IPN-200 | m | 30
PTAR157 | Conj. purga, vaciados y sobrenadante espesador | u | 1
PTAR158 | Conj. bombeo fangos a deshidratación | u | 1
PTAR160 | Diferencial manual de 1000 kg. | u | 1
PTAR163 | Manómetro de esfera tipo muelle tubular | u | 9
PTAR164 | Medidor electromagnetico 100 mm. | u | 2
PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones | u | 4
PTAR187 | Válvula de compuerta manual DN-50. | u | 4
PTAR301 | Conjunto red de vaciados centrífugas | u | 1
DESINFECCIÓN
PTAR114 | Conjunto de equipos de cloración | u | 1
PTAR117 | Acero en soportes | kg | 590
PTAR131 | Comp. canal motor. Dim: 1,4 x 1,4 m. AISI-316. | u | 1
PTAR132 | Comp.mural motor. Dim: 0,9 x 0,9 m. AISI-316. | u | 2
PTAR149 | Bomba sumerg.Caudal: 10 m³/h. Alt.: 10,0 m.c.a. | u | 1
PTAR169 | Conexión para limpieza de conducciones | u | 2
PTAR173 | Rotámetro en línea para un caudal de 3 l/h. | u | 2
PTAR177 | Controlador de nivel tipo flotador | u | 1
PTAR179 | Válvula de compuerta manual DN-80 | u | 1
PTAR182 | Carrete de desmontaje DN-80. | u | 1
PTAR302 | Conjunto bombeo saneamiento sala de control | u | 1
OBRA ELÉCTRICA
PTAR188 | Autónomo tipo led 200 lúmenes | u | 24
PTAR189 | Báculo 10 m + viaria 150 W | u | 40
PTAR190 | Bandeja de PVC de 60 x 100 mm. | m | 580
PTAR191 | Bandeja de PVC de 60 x 300 mm. | m | 260
PTAR192 | Botonera estanca 1M+1P | u | 95
PTAR193 | Botonera estanca 2M+1P | u | 4
PTAR194 | Cable de cobre desnudo 35 mm² | m | 3200
PTAR195 | Cable de cobre desnudo 50 mm² | m | 1145
PTAR196 | Cable RV 0.6/1 kV 1*120 mm² | m | 1560
PTAR197 | Cable RV 0,6/1 kV 4*1,5 mm² apantallado | m | 685
PTAR198 | Cable RV 0.6/1 kV 4*10 mm² | m | 50
PTAR199 | Cable RV 0.6/1 kV 4*16 mm² | m | 100
PTAR200 | Cable RV 0.6/1 kV 4*2,5 mm² | m | 6755
PTAR201 | Cable RV 0,6/1 kV 4*25 mm² apantallado | m | 50
PTAR202 | Cable RV 0.6/1 kV 4*6 mm² | m | 2525
PTAR203 | Cable RV 0.6/1 kV 6*1,5 mm² | m | 6425
PTAR204 | Cable RVKV 0,6/1 kV 3*1,5 mm² apantallado | m | 685
PTAR205 | Cable RVKV 0,6/1 kV 4*2,5 mm² apantallado | m | 165
PTAR206 | Cable RVKV 0,6/1 kV 4*6 mm² apantallado | m | 370
PTAR207 | Caja plast. sup. 167*125*82 mm | u | 54
PTAR208 | Caja plast. sup. 220*160*98 mm | u | 4
PTAR209 | Caja plast. sup. 98*98*58 mm | u | 171
PTAR210 | CF1 Pretratamiento, Decantación, espesamiento, cloración | u | 1
PTAR211 | CF2 Deshidratación y Bomebo de Fangos | u | 1
PTAR212 | Columna 12 m + 2x400 W | u | 5
PTAR213 | Conmutador sup. IP44 Legrand | u | 10
PTAR214 | Cuadro de alumbrado exterior | u | 1
PTAR215 | Cuadro del PLC del CF1 | u | 1
PTAR216 | Cuadro del PLC del CF2 | u | 1
PTAR217 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 1º | u | 1
PTAR218 | Cuadro de servicios edificio bombeo fangos 2º | u | 1
PTAR219 | Cuadro de servicios edificio de control | u | 1
PTAR220 | Cuadro de servicios edificio de deshidratación | u | 1
PTAR221 | Cuadro General de Distribución | u | 1
PTAR222 | Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm. | u | 72
PTAR223 | Enchufe estanco IP44 I+N+TT 10/16 A | u | 12
PTAR224 | Equipo corrector factor potencia de 60 KVAr | u | 1
PTAR225 | Grupo electrógeno de emergencia de 110 KVA | u | 1
PTAR226 | Impresora inyección tinta color A3 | u | 1
PTAR227 | Impresora láser COLOR | u | 1
PTAR228 | Ingenieria y Programación | u | 1
PTAR229 | Integración del control de los PLCs en el PLC del SCADA | u | 1
PTAR230 | Interruptor fotoeléctrico | u | 1
PTAR231 | Interruptor sup. IP44 Legrand | u | 14
PTAR232 | Limitador de sobretensiones alim. PLC | u | 2
PTAR233 | Luminaria fluorescente estanca para ext. 38 W | u | 10
PTAR234 | Mesa electrificada para ordenador de gestión | u | 1
PTAR235 | Monitor TFT-LCD 65" | u | 1
PTAR236 | Monotubo 4 fibras | m | 710
PTAR237 | Pantalla fluorescente estanca de 2x58 W | u | 52
PTAR238 | Pararrayos atmosférico | u | 2
PTAR239 | PC con WinCC + Software 3 de Programación | u | 1
PTAR240 | Puente de comprobación | u | 72
PTAR241 | Runtime Scada de 100 pantallas | u | 1
PTAR242 | SAI de 10 KVA | u | 1
PTAR243 | Software de desarrollo de SCADA | u | 1
PTAR244 | Software de programacion de Autómatas | u | 1
PTAR245 | Sold. cable-pica 18,3 mm-50 mm² | u | 72
PTAR246 | Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 50/50 mm² | u | 36
PTAR247 | Soldadura cable-cable 50/35 mm² | u | 320
PTAR248 | Soporte para botonera | u | 99
PTAR249 | Switch para fibra óptica | u | 3
PTAR250 | Toma Cetac IP44 II+TT de 16 A | u | 10
PTAR251 | Toma Cetac IP44 III+TT de 32 A | u | 8
PTAR252 | Tubo corrugado de PVC de 16 mm | m | 430
PTAR253 | Tubo de PVC rígido M-20 | m | 860
PTAR254 | Tubo de PVC rígido M-32 | m | 780
PTAR255 | Tubo de PVC rígido M-40 | m | 210
PTAR256 | Tubo de PVC rígido M-53 | m | 20
PTAR257 | Tubo rígido de PVC, D=110 mm | m | 710
PTAR258 | Tubo rígido de PVC, D=160 mm | m | 1150
PTAR259 | Unidad de pared/frío solo/Split | u | 3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PTAR260 | Mes de operación asistida | mes | 6
LABORATORIO
PTAR261 | Equipos de laboratorio (según detalle en memoria técnica) | u | 1
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PTAR262 | Información pública del inicio de obras | U | 1
PTAR263 | Letreros preventivos frentes de trabajo | u | 20
PTAR264 | Letreros informativos frentes de trabajo | u | 15
PTAR265 | Señalización permanente de la planta de tratamiento (para iniciar su operación) | u | 100
PTAR266 | Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas | u | 500
PTAR267 | Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo | u | 12
PTAR268 | Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en campamentos | u | 20
PTAR269 | Implementos protección técnicos (según Anexo H) | global | 1
PTAR270 | Implementos protección trabajadores cuadrilla (según Anexo H) | global | 1
PTAR271 | Implementos protección y seguridad para operadores (según Anexo H) | global | 1
PTAR272 | Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio acreditado | u | 2
PTAR273 | Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio acreditado | u | 2
PTAR274 | Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio acreditado | u | 2
PTAR275 | Muestreos y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado | u | 6
PTAR276 | Muestreos y análisis de laboratorio de Aire AID en laboratorio no acreditado | u | 6
PTAR277 | Muestreos y análisis de laboratorio de Ruido AID en laboratorio no acreditado | u | 22
|  |  |  | Total $ | 16612902.51