Loja, Septiembre 22  de 2014

Ing. Eduardo García

Coordinador del Proyecto Regeneración Urbana

Municipio de Loja.

De mis Consideraciones,

A continuación detallamos algunas preguntas sobre varios temas concernientes a la preparación de nuestra oferta para este Importante Proyecto.

- En el capítulo III Formulario de oferta; 1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO, existe una nota donde indica “Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico. “

Pregunta: ¿El ingeniero ecuatoriano que solicitan debe ser diferente al resto de superintendentes y residentes exigidos como personal mínimo?, se debe hacer constar dentro del personal para el proyecto?

- En el rubro: HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BAJO NIVEL DE TIERRA (Para el rubro AAPP086) en las característica indica Diámetro nominal 100mm y 2 salidas de70 mm, mientras que en los materiales indica dos salidas de 75 mm.

Pregunta: Favor indicar el diámetro de salida de los hidrantes contra incendios bajo nivel de tierra.

- SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES; 5.2 Obligaciones de la contratante, literal f) Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Pregunta: ¿conforme al manual operativo donde se indica  realizar todos los trabajos por tramos o circuitos, solicito se indique cuál será el criterio para las recepciones provisionales parciales y si se aceptaran o no recepciones provisionales parciales.

- Experiencia general del Oferente. En el punto 4.1.2.3. Del documento de licitación se menciona como experiencia general ¨El oferente presentará como experiencia general la ejecución de obras de ingeniería civil, cuyos montos, en los últimos diez años (sumados), sean iguales o superiores al 40 % del monto total del presupuesto referencial. ¨, esto dentro de la etapa de cumple/no cumple.

Sin embargo en el cuatro 4.1.3 evaluación por puntaje, en la columna de descripción y recomendaciones, para experiencia general se menciona:

b. La experiencia solicitada se definirá respecto de un período de tiempo y asociado a un número, plazo o montos contractuales a partir de un mínimo (si éste se definió en la etapa cumple / no cumple, éste sería la base), considerando las siguientes condiciones….

Entendemos que si ya en el punto 4.1.2.3, al indicar ¨El oferente presentará como experiencia general la ejecución de obras de ingeniería civil, cuyos montos, en los últimos diez años (sumados), sean iguales o superiores al 40 % del monto total del presupuesto referencial.¨ estaría definido el parámetro de tiempo para la experiencia general, y por tanto lo indicado en el cuadro 4.1.3, ya no aplicaría.

El mismo caso se presenta para la Experiencia mínima del `personal técnico.

Pregunta:  Solicitamos una aclaración sobre lo arriba descrito.

- En la información disponible en la documentación de la licitación, no encontramos planos de las instalaciones existentes, información que consideramos importante para la definición de rendimientos en algunos rubros.

Pregunta:                  ¿Es posible que se nos facilite este tipo de información, para instalaciones de AAPP, AASS, AALL y Redes eléctricas.

- El contrato contempla, conforme lo estipula la ley de contratación pública,  la creación de rubros nuevos y la planilla de excedentes en cantidades de rubros contractuales.

PREGUNTA:  	¿Este particular está previsto y financiado?

- En el Anexo V: Cámaras Eléctricas, en el punto 3. Características Generales, se menciona “Se recomienda que los equipos a instalar en las cámaras sean de un mismo fabricante con el objeto de realizar las verificaciones y pruebas de forma conjunta’’

PREGUNTA: ¿Esta situación es determinante o no para el análisis y calificación de la oferta técnica?

- En el Anexo V: Cámaras Eléctricas, en el punto 4.1. Transformadores; y, 4.2. Celdas, se indica que debe cumplirse algunos parámetros, descritos en el mismo pliego.

PREGUNTA: ¿Esos son los mínimos parámetros a cumplir? ¿Existen otras especificaciones a considerarse?

- Respecto a las especificaciones mencionadas en el Anexo III. Redes Subterráneas, mismas que se hacen mención en las Especificaciones dadas por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables MEER, especificaciones que corresponden para cada equipo y material enlistados a usarse en las redes subterráneas.

PREGUNTA: ¿La oferta debe de contener las certificaciones emitidas por fábrica del cumplimiento de esas especificaciones? ¿Los catálogos de los productos donde se mencionan esas especificaciones no serían suficientes?

- El rubro SISCADA-2, 6.9.2., SISTEMA SCADA CON FIBRA OPTICA PARA OPERACIÓN MONITOREO Y CONTROL DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION

PREGUNTA: ¿Es necesario que la propuesta incluya los alcances y desgloses de lo que implica la ejecución de este rubro. Está muy general este rubro?.

Atentamente,

Liu Chen

Presidente de Gezhouba de Ecuador.