SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

- El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del Municipio de Loja.

- La oferta se presentará de forma electrónica, de conformidad al oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, la entidad contratante deberá permitir a los proveedores presentar las ofertas de manera física, courier (correo regular) o correo electrónico“; para lo cual se enviará la oferta al correo institucional jmorejon@loja.gob.ec. Adicionalmente, si el tamaño de los archivos excede el límite establecido en los buzones del Municipio, que lo remitan a través de webtransfer u otro mecanismo, pero el link de descarga deberá remitirse desde la dirección antes indicada. Adicionalmente, podrá subir sus propuestas en el link destinado en el portal web del Municipio de Loja.

- La oferta podrá presentarse por parte de la contratación.

- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone la normativa que el Servicio Nacional de Contratación Pública expida para el efecto.

- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 569 de fecha 29/04/2020. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán contra entrega total.

| Funcion | Programa | Partida | Denominacion | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01.01.001.001 | Gastos Comunes De La Entidad | 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | $183,381.61 |
| 3.03.01.001.001 | Agua Potable | 6.3.08.05 | Materiales De Aseo | $6,000.00 |
| 2.01.01.001.001 | Unidades Educativas | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $6,022.63 |
| 2.01.02.001.001 | Desarrollo Cultural | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $3,600.00 |
| 2.01.02.013.001 | Centro Culltural Bernardo Valdivieso | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $3,000.00 |
| 3.01.01.001.001 | Planificacion Urbana Y Rural | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $1,500.00 |
| 3.02.01.001.001 | Higiene Ambiental | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $6,500.00 |
| 3.06.01.001.001 | Obras Públicas | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $5,000.00 |
| 3.99.01.001.001 | Regeneracion Urbana | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $400.00 |
| 4.01.02.001.001 | Control Operativo Del Transito | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $850.00 |
| 4.01.03.001.001 | SIMERT | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $100.00 |
| 4.02.01.001.001 | Terminal Terrestre | 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | $1,600.00 |
| TOTAL |  |  |  | $217,954.24 |

- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública y el presente pliego.

- El tipo de adjudicación es parcial.

- El Municipio de Loja se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Loja, 29 de abril de 2020

Ing. Jorge Bailón Abad

ALCALDE DEL CANTÓN LOJA

SECCIÓN I

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.

  - Objeto de contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo y que cumpla con las especificaciones técnicas, para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

1.2 Presupuesto referencial:

El presupuesto referencial es (monto en números y letras) para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

1.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas o términos de referencia para la presente contratación se detallan a continuación:

| ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS | CANTIDAD REQUERIDA |
| --- | --- |
| 1. Mascarillas que tengan certificación de protección contra riesgo químico y riesgo biológico igual, con duración mínima de 72 horas o reusables. | 53,228.00 |
| - Registro sanitario nacional indispensable. |  |
| - Certificación protección riesgo biológico |  |
| - Certificación protección riesgo químico |  |
| - Certificación Sanitaria nacional indispensable; |  |
| Filtrado de partículas Facilidad de respirar -Resistente a fluidos – que no desprende partículas -ajustable a nariz y boca - Con cintas confortables. |  |
| 2. PRUEBAS RÁPIDAS IgG IgM para COVID-19 | 600.00 |
| Con acreditación Sanitaria Nacional |  |
| Indispensable. |  |
| Certificaciones Nacionales Indispensable. |  |
| 3. ALCOHOL ANTISÉPTICO al 70% - por Galones. | 100.00 |
| Certificación - Registro Sanitario nacional indispensable; |  |
| 4. TRAJES ENCAPSULADOS CABEZA Y CUERPO TALLAS ESTÁNDAR- 456, xl-455-xxl-455 en material sintético impermeable; Laminado de Film de Poliéster (46%) y Tela de Polipropileno (48%) con Adhesivo (6%). Hilos en poliéster, con cremallera frontal. | 1,366.00 |
| 5. PROTECTOR FACIAL, | 2,515.00 |
|  Cabezal fabricado en polipropileno de alta densidad |  |
|  Visor de PVC |  |
|  Sistema ajustable de cremallera |  |
|  Certificados Bajo Normas De Calidad INEN. |  |
|  Bajo norma ANSI ISEA Z87.1 |  |
| 6. TERMÓMETROS INFRARROJOS ; con la siguientes características: | 20.00 |
|  Sportage temperatura 10-60°c(14-140°F) |  |
|  Temperatura de uso 10-40°C(50-104F) |  |
|  Uso batería 3V |  |
|  Peso máximo 122g |  |
|  Talla145x80x40mm aproximadamente |  |
|  Lectura mínima 0.5s |  |
| 7. LORO-GALONES: | 200.00 |
|  Uso reglamentado por FDA únicamente. |  |
|  Nombre químico o sinónimo: CALCIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE; MCP |  |
|  Fórmula molecular: Ca(H2PO4)2.H2O |  |
| 8. AMONIO CUATERNARIO GAC19 (Fórmula concentrada) –Galones | 110.00 |
| Certificación Sanitaria nacional indispensable; |  |
| 9. BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE; - Resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo. - Pureza - microbiológica y de partículas - Resistencia a la penetración de líquidos, característica del tejido SMS debe ser impermeable (capa Spunbond). | 853.00 |
| 10. MONO PROTECTOR CABEZA Y CUERPO reusable para actividades de fumigación amarillo, 100% impermeables material de PVC; traje conjunto terno fumigación 100% impermeable en pvc | 50.00 |
| calibre16-18 |  |
| super reforzado especial |  |
| tallas m-l-xl |  |
| 11. RESPIRADORES (N95/PPF2) USO MÉDICO; con cintas elásticas: Elastómero con Clip metálico: de Aluminio u otro. Espuma interna: Poliuretano, con elemento filtrante de Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso 10gms.min en Color: Blanco. | 6,695.00 |
| 12. GORROS QUIRÚRGICOS DESECHABLES; confeccionado con tejido no tejido de polipropileno (pp) de color blanco, con elástico de látex natural en todo su perimetro interior. | 853.00 |
| 13.- CUBREZAPATOS DESECHABLES Confeccionado con tejido no tejido de polipropileno (PP), color blanco o azul. Además con elástico en todo el perímetro de apertura. | 200.00 |
| Sobre todo que evite el contacto directo de la suela del zapato con el suelo. |  |
| 14.- MONO GAFAS con banda elástica de nylon gruesa 1.5cm mínimo y regulador; que Ofrezca protección frente a impacto de partículas de alta velocidad. Protección contra la radiación UV.· de Construcción liviana. Con Tratamiento anti-rayadura con lentes en policarbonato, con condición altamente resistentes al impacto. | 206.00 |
| 15.- GEL ANTISÉPTICO al 70 % en envase 250ml/8.45 fl oz, envase recargable; Aspecto: Gel Incoloro, transparente Contenido Alcohol al 70%, Agua, humectantes y emolientes, aromatizantes y aceites esenciales. pH: 6 – 7.5 Estabilidad mínima 6 meses Biodegradable, libre de Fosfatos. | 4,012.00 |
| 16.- JABÓN LÍQUIDO en envase 250ml/8.45 fl oz, envase recargable; Características físicas – organolépticas, Estado físico: Líquido Color: Variados: rosa; amarillo; etc. para el uso en Aseo personal. Fragancia: Frutas cacao, fresa, manzana, durazno, rosas, etc. PH: 06 - 08 Ingredientes: Aceites aromáticos solubilidad: soluble en agua | 4,012.00 |

SECCIÓN II

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

2.1	Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

(Este cronograma constará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública)

| No. | Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fecha de publicación del procedimiento en el Portal | 30/04/2020 | 10h00 |
| 4 | Fecha límite recepción ofertas técnica | 04/05/2020 | 10h00 |
| 5 | Fecha de apertura de ofertas | 04/05/2020 | 11h00 |
| 12 | Fecha de calificación técnica de participantes | 05/05/2020 | 10h00 |
| 15 | Fecha estimada de adjudicación | 05/05/2020 | 18h00 |

2.2	Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.3	Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en su propuesta, información que se completará a través del formulario único de la oferta.

2.4	Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar en la forma descrita en el numeral 3 de la Convocatoria, esto es de forma electrónica, de conformidad al oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, la entidad contratante deberá permitir a los proveedores presentar las ofertas de manera física, courier (correo regular) o correo electrónico“; para lo cual se enviará la oferta al correo institucional jmorejon@loja.gob.ec. Adicionalmente, si el tamaño de los archivos excede el límite establecido en los buzones del Municipio, que lo remitan a través de webtransfer u otro mecanismo, pero el link de descarga deberá remitirse desde la dirección antes indicada. Adicionalmente, podrá subir sus propuestas en el link destinado en el portal web del Municipio de Loja.:

2.5 	Plazo de ejecución: El plazo de entrega de los bienes es contra-entrega, contado a partir de la firma del contrato o notificación de adjudicación.

2.6 	Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el pliego y en el contrato, de ser el caso.

SECCIÓN III

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

3.1 Verificación de las ofertas:

3.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de errores.

- Formulario Único de la Oferta:

1.1 Datos generales del oferente;

1.2 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.

1.3 Tabla de cantidades y precios;

1.4 Componente de los bienes y servicios ofertados;

1.5 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad contratante

3.1.2 Especificaciones técnicas o términos de referencia:

La entidad contratante deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se pretende adquirir o contratar, de conformidad con lo detallado en el pliego.

Otro(s) parámetro(s) resuelto(o por la entidad contratante:

- FICHA TÉCNICA: Los oferentes deberán presentar una ficha técnica por cada ítem de su oferta, en donde se resalte el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el Municipio de Loja

- PLAZO DE ENTREGA: Los oferentes deberá presentar una carta compromiso en la cual se comprometan a entregas los ítems que formas parte de su oferta, en el tiempo establecido por el Municipio de Loja.

- GARANTÍA TÉCNICA: Los oferentes deberá presentar una carta compromiso en donde se detalle la garantía técnica de los bienes a adquirir.

3.1.3 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

| Parámetro | Cumple | No Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad de la Oferta |  |  |  |
| Especificaciones técnicas / Términos de referencia |  |  |  |
| FICHA TÉCNICA |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA |  |  |  |

SECCIÓN IV

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

4.1	Obligaciones del contratista:

- Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

- El contratista tendrá un el plazo de 2 días calendario, luego de la adjudicación del proceso, para la entrega de la garantía técnica.

- La obligatoriedad de la firma del contrato por parte del proveedor, en los acuerdos establecidos por la Procuraduría Síndica.

- El adjudicado deberá presentar la garantía técnica por un periodo de 6 meses en cada entrega parcial que realicen.

- Realizar la entrega del producto ofertado de acuerdo a lo detallado en las Especificaciones Técnicas.

- Enviar la documentación necesaria (actas, planillas, guía de remisión, hoja de ingreso-egreso, etc), para solicitar el pago de planillas parciales en un lapso máximo de 5 días una vez que hayan recibido la documentación por parte del administrador del contrato.

- MULTAS.- Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma de entrega, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4.2      Obligaciones de la contratante:

- Designar al administrador del contrato.

- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- Suscribir las actas de entrega recepción de los bienes/servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.